Додаток 1

Перелік елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики

(опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 10/0,4кВ), на яких розміщенні технічні засоби електронних комунікацій

| Назва ЛЕП ДНО | Ділянка (№опор) |
| --- | --- |
| ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-19-126 с. Іваниківка Івано-Франківського району Івано-Франківської області | з 908 по 993 |
| ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-19-126 с. Іваниківка Івано-Франківського району Івано-Франківської області | з 900 по 991 |
| ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-19-167 с. Забережжя Івано-Франківського району Івано-Франківської області | з 61 по 154 |
| ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-19-167 с. Забережжя Івано-Франківського району Івано-Франківської області | з 164 по 205 |
| ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-19-187 с. Забережжя Івано-Франківського району Івано-Франківської області | з 83 по 150 |